멸균 작업 일지

(steam. EO Gas. Plasma)                                                             멸균기 번호           호기

날 짜 : 20 년 월 일 요일 작동자(D) (E)
횟수	작동시간	멸균조건 (노출시간, 압력, 멸균온도)	멸균품 내역	Chemical Indicator (Tape)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
점검	* Chemical indicator * Biological indicator 1회 □ growth □ no growth 2회 □ growth □ no growth 3회 □ growth □ no growth * Bowie Dick Test		특기사항: 확인:

멸 균 작 업 일 지
▢ 소독기명 : ▢ 작업년월 : 20 년 월
구분		사이클 번호		1	2	3
		멸균물 형태		비포장 (금속)	포장 (기구/용기)	포장 (고무/실리콘/튜브)
		설정멸균온도		132℃(2.2b)	132℃(2.2b)	121℃(2.2b)
		설정멸균시간		15min	20min	20min
		설정건조시간		15min	30min	30min
날짜	횟수	멸균품 내역	작동 시간	멸균조건 시간(분)/ 온도(℃)/ 압력(bar)	chemical indicator/ Biological indicator	특이 사항	작동자
				/ / /
				/ / /
				/ / /
				/ / /
				/ / /
				/ / /
				/ / /
				/ / /
				/ / /
				/ / /